Информация о вводе и выводе из ремонта электрических объектов

АО «ВЭС» г. Верхняя Салда в марте 2023 г.

|  | Наименование объекта | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт ТП: ПС «Речная» ТП 1059 ТП 1045 ТП 1014 ТП 1048 ТП 1088 ТП 1029 | март | март |
| 2 | Ремонт ВЛ 6-10 кВ: ВЛ 6кВ №64 с п/с Центральная -ТП ХБО -- (рем.фонд) ВЛ 6кВ ф.№21 с п/с Пятилетка (авария) ВЛ 6кВ ф. Лесосплава (рем.фонд) Ремонт ВЛ 0,4 кВ: ВЛ 0,4кВ ТП 1070 ф.№13 (рем.фонд) ВЛ 0,4кВ ТП 1022 ф.№3 (тех.пресс) ВЛ 0,4кВ ТП 1073 ф.№6 (тех.пресс) ВЛ 0,4кВ ТП 1091 ф.№1 (тех.пресс) ВЛ 0,4кВ ТП 1083 ф.№2 (рем.фонд) ВЛ 0,4кВ ТП 1080 ф.№3 (откл.сбыт) ВЛ 0,4кВ ТП 1011 ф.№3 (откл.сбыт) ВЛ 0,4кВ ТП 1078 ф.№4 (откл.сбыт) ВЛ 0,4кВ ТП 1080 ф.№6 (тех.пресс) ВЛ 0,4кВ ТП 1018 ф.№1 (откл.сбыт) ВЛ 0,4кВ ТП 1099 ф.№1 (счётчик) ВЛ 0,4кВ ТП 1033 ф.№18 (счётчик) ВЛ 0,4кВ ТП 1083 ф.№4 (рем.фонд) ВЛ 0,4кВ ТП 1025 ф.№5 (счётчик) ВЛ 0,4кВ ТП 1072 ф. №3 (рем.фонд) | март | март |
| 3 | Ремонт кабельных линий КЛ - 6кВ: КЛ-6кВ связь меж ВЛ под дорогой ф.№7 с ПС «Речная» | март | март |